## Arkusz1
Załącznik Nr 8 doSIWZ ZP/D/4/2016
Formularz ocenianych parametrow technicznych
Parametr punktowany | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany *
Płynna regulacja oparcia pod plecami do kąta min. 90 stopni – dotyczy noszy. | Tat-10 pkt Nie-0 pkt.
Dodatkowy system zabezpieczajacy przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozlożenia i braku zablokowania podwozia transportera-dotyczy transportera. | Tat-5 pkt Nie-0 pkt.
System automatycznego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagajacy jakichkolwiek czynności zwiazanych ze zwalnianiem blokad,wciskania przyciskow itp.-dotyczy transportera | Tak-5 pkt. Nie-0 pkt.
Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego zewnetrzny stopień automatycznie chowany przy zamykaniu drzwi(nie wsuwany do kasety ze względu na czeste zacinanie się tego typu stopni.) | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt.
Silnik o mocy powyżej 170 KM | Tak-10 pkt Nie -0 pkt
Norma emisji spalin Euro 6 | Tak-10 pkt Nie - 0 pkt
Razem | 50 pkt
* Wypełnia Wykonawca
data i podpis Wykonawcy